2023年台州科技职业学院单耗数据情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 单位 | 实际值 |
| 审计期 | 单位建筑面积能耗 | kgce/ m2 | 5.79 |
| 单位面积电耗 | kW·h/ m2 | 47.13 |
| 人均能耗 | kgce/人 | 115.25 |
| 人均电耗 | kW·h/人 | 929.13 |
| 人均水耗 | 吨/人 | 37.15 |
| 单位面积碳排放量 | kgCO2/ m2 | 43.26 |